## 2. BAOTROM PICOTECH, KARASSN...
STT | SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) (CHIẾT KHẤU DOANH SỐ THÁNG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ) (GiẢM TRỰC TIẾP, KHÔNG CK DOANH SỐ THÁNG)
SẢN PHẨM HOT * SẢN PHẨM HOT * T.10-2016 | BÁO TRỘM PICOTECH 32 ZONES WIFI + GSM ALARM SYSTEM | BÁO TRỘM KHÔNG DÂY SỬ DỤNG MẠNG KÉP WIFI/GSM 32 VÙNG MODEL: PCA-7000 WIFI/GSM - Tích hợp Module GSM hỗ trợ các băng tần: 850MHz/900MHz; 1.800MHz/1.900MHz - Chuẩn Wifi: 802.11 b/g/n - Tích hợp công nghệ nhận dạng RFID - 32 Vùng không dây. Thiết lập được 11 thuộc tính vùng: Disable, Delay, Burglar, Smart Perimeter, Fire, Gas, Duress, Duress, Panic, Medical, Doorbell - 2 Chế độ báo động Home Arm và Away Arm - Hỗ trợ 8 bộ Remote điều khiển từ xa và 08 thẻ nhận dạng RFID - Cài trước 08 số điện thoại báo động - Hẹn giờ Tắt/Mở 2 lần trong ngày - Ghi lại 100 mẫu sự kiện báo động sau cùng, có thể truy vấn theo thời gian cụ thể - Tích hợp sẵn còi báo động >80dB (trong khoảng cách 1 mét), có thể chỉnh được 3 mức âm lượng. - Hẹn giờ Tắt/Mở 2 lần trong ngày - Pin sạc dự phòng 3.7V - 800mAh, hoạt động liên tục hơn 8 giờ trong chế độ standby - Kích thước (L*W*H): 140*140*25mm (siêu mỏng) Ứng dụng miễn phí trên Smartphone iOS và Android | 2355000 | 2225000
Trọn bộ: 1 Trung tâm, 1 Hồng ngoại, 1 Từ, 2 Thẻ RFID & 2 Remote BẢO HÀNH 24 THÁNG
BÁO TRỘM PICOTECH PCA-7000 WIFI/GSM
SẢN PHẨM HOT * SẢN PHẨM HOT * T.10-2016 | BÁO TRỘM PICOTECH 16 ZONES PSTN+GSM ALARM SYSTEM | BÁO TRỘM THÔNG MINH PSTN + GSM 16 VÙNG KHÔNG DÂY, 8 VÙNG CÓ DÂY (CÓ THỂ MỞ RỘNG 16 VÙNG CÓ DÂY BẰNG MODULE PCA-302EM MUA THÊM) - Hỗ trợ giao thức Ademco Contact ID - Màn hình LCD, có sẵn bàn phím lập trình & còi báo trên trung tâm (>90dB within 1m). Có thể lắp thêm còi có dây (Wired siren) và không dây (Wireless siren) - Tích hợp Module GSM hỗ trợ các băng tần: 850MHz/900MHz; 1.800MHz/1.900MHz - Mở rộng 48 đầu dò không dây (mỗi vùng cài được 3 đầu dò không dây) và 8 remote điều khiển - 1 Mã lập trình (Program Code) và 8 Mã sử dụng (User code) - Thiết lập được 8 nhóm vùng phụ độc lập, có thể Bật/Tắt riêng biệt cho từng nhóm vùng phụ bằng 8 Remote hoặc 8 Mã sử dụng (User code) - Cài đặt trước 8 số điện thoại báo động - Thiết lập được nhiều thuộc tính vùng: Disable, Delay, Burglar, Perimeter, Day-Night, Silent Alarm, Audible Alarm, Fire, Gas, Medical, Doorbell, Key Switch - Hẹn giờ Bật/Tắt hệ thống cho các ngày trong tuần - Ghi âm và phát lại nội dung cảnh báo (20 giây) - Cài đặt thời gian trì hoãn vào/ra từ (00 - 99)*3 giây. - Lưu lại 100 bản ghi sự kiện báo động sau cùng - Nguồn cung cấp: 220VAC ± 15% (Accu dự phòng 12V - 7Ah mua rời) - Kích thước (L*W*H): 260 x 264 x 80 mm. Trọng lượng: 3Kg - Tần số RF: 433,92MHz - Nhiệt độ hoạt động: -10°C ~ +55°C. Độ ẩm: 40 - 70% Ứng dụng miễn phí trên Smartphone iOS và Android | 3100000 | 2.850.000 Mua Demo: 2.750.000 (Áp dụng cho 1 SP duy nhất)
Trọn bộ: 01 Tủ Trung Tâm và 02 Remote (Tích hợp sẳn Module GSM: PCA-303GSM) Accu dự phòng mua rời BẢO HÀNH 24 THÁNG
BÁO TRỘM PICOTECH PCA-959GSM
|  | MÔ-ĐUN MỞ RỘNG 8 VÙNG (WIRED ZONE) SỬ DỤNG CHO BÁO TRỘM PCA-959GSM - Nguồn cung cấp: 10.5 - 15VDC - Dòng tĩnh: ≤50mA - Nhiệt độ hoạt động: -10° ~ +50°C - Kích thước (L*W*H): 98×72×26 mm | 910000 | 880000
MÔ-ĐUN MỞ RỘNG 8 ZONES MODEL: PCA-302EM
|  | MÔ-ĐUN 8 NGÕ RA RELAY SỬ DỤNG CHO BÁO TRỘM PCA-959GSM - Nguồn cung cấp: 10.5 - 15VDC - Dòng tĩnh: ≤30mA - Ngõ ra Relay: NO/NC. Tải 3A 250VAC/30VDC - Nhiệt độ hoạt động: -10° ~ +50°C - Kích thước (L*W*H): 98×81×26 mm | 910000 | 880000
MÔ-ĐUN 8 NGÕ RA RELAY MODEL: PCA-301RM
|  | ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI KHÔNG DÂY (INDOOR) - Tần số hoạt động: 433,92 MHz - Khoảng cách kết nối về trung tâm ≥ 100m (in open area) - Khoảng cách dò: ≤ 8m, góc dò: 110° - Nguồn cấp DC6V (sử dụng 4 pin khô AAA), hoặc Adaptor DC9 - 12V - Dòng tĩnh: ≤ 50µA, dòng hoạt động: ≤ 13mA - Cảnh báo nguồn yếu bằng đèn Led... Kết nối với các trung tâm báo động Picotech, Karassn, Heyi | 199000 | 185000
ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI KHÔNG DÂY PICOTECH PCA-320WP
1 |  | BÁO TRỘM HỒNG NGOẠI ĐỘC LẬP 2 TRONG 1 - Có thể kết nối thêm đèn hoặc còi hụ bên ngoài (Công suất tải < 300W) - Khoảng cách dò: 8 - 12m, góc quét: 120°(H) x 30°(V) - Nguồn cấp: AC120 ~ 240V - Điều chỉnh độ nhạy và thời gian hú còi 3s ~ 180s - Cường độ âm báo: 120dB (06 âm thanh ngẫu nhiên) - Có thể sử dụng như công tắc cảm ứng để kích bật đèn, còi | 150000 | 139000
BÁO TRỘM HỒNG NGOẠI ĐỘC LẬP 2 TRONG 1. MODEL: PC-800A
2 |  | BÁO TRỘM THÔNG MINH 8 VÙNG, HỖ TRỢ 4 VÙNG CÓ DÂY - Tương thích với giao thức Ademco Contact ID. - Chỉ báo chức năng và zone bằng đèn Led, có sẵn bàn phím lập trình - 8 vùng không dây, mỗi vùng cài được 3 thiết bị. - 7 thuộc tính vùng: Burglar, Perimeter, Duress, Panic, Fire, Gas, Medical - Đăng ký được 8 remote điều khiển - Cài đặt trước 8 số điện thoại báo động, kích hoạt hệ thống từ xa qua điện thoại. - 2 chế độ báo động: Home Arm, Away Arm - Ghi âm và phát lại nội dung cảnh báo (20 giây) - Cài đặt thời gian trì hoãn vào/ra từ 00 - 255 giây. - Tích hợp còi báo động >90dB. Hỗ trợ còi không dây, ngõ ra 12VDC (≤150mA) kết nối còi có dây hoặc đèn báo - Chức năng line ưu tiên: Tự động cắt các cuộc đàm thoại và quay số khẩn cấp khi có báo động xảy ra. - Cảnh báo khi line điện thoại bị cắt hay ngắn mạch. | 1050000 | 990000
TRỌN BỘ: 1 TRUNG TÂM, 1 HỒNG NGOẠI, 1 TỪ & 2 REMOTE
BÁO TRỘM PICOTECH PCA-8781
3 |  | BÁO TRỘM THÔNG MINH 16 VÙNG, HOÀN TOÀN KHÔNG DÂY SỬ DỤNG SIM CARD GSM - Tích hợp Module GSM, hỗ trợ 3 băng tần: 900MHz/1800MHz/1900MHz - 16 vùng không dây, mỗi vùng cài được 3 thiết bị - 4 thuộc tính vùng: Burglar, Delay, Vocal Duress, Mute Duress - Đăng ký được 8 remote điều khiển - Thiết lập trước 8 số điện thoại báo động, 3 số điện thoại lập trình. Báo động qua tin nhắn SMS, quay số hoặc hai - 2 chế độ báo động: Home Arm, Away Arm - Điều khiển từ xa bằng tin nhắn SMS, hỗ trợ phần mềm trên smartphone iOS và Android - Ghi âm và phát lại nội dung cảnh báo (20 giây) - Báo cáo tình trạng Bật/Tắt, tình trạng nguồn cấp (tùy chọn On/Off) - Hẹn giờ Bật/Tắt hệ thống cho các ngày trong tuần - Tích hợp còi >90dB, chỉnh được 3 mức âm lượng. Hỗ trợ còi không dây, ngõ ra 12VDC (<150mA) kết nối còi có dây hoặc đèn báo - Pin sạc dự phòng 12V-900mAh | 2575000 | 2300000
TRỌN BỘ: 1 TRUNG TÂM, 1 HỒNG NGOẠI, 1 TỪ & 2 REMOTE
BÁO TRỘM PICOTECH PCA-8789GSM
4 | Ứng dụng miễn phí trên Smartphone iOS và Android BẢO HÀNH 24 THÁNG | BÁO TRỘM THÔNG MINH 32 VÙNG SỬ DỤNG SIMCARD GSM - Tương thích với giao thức Ademco Contact ID - Mẫu mã hiện đại với các phím bấm cảm ứng điện dung - 32 vùng không dây, mỗi vùng cài được 3 cảm biến. Hỗ trợ thêm 2 vùng có dây - Phần mềm quản lí trên Smartphone iOS và Android hỗ trợ đa ngôn ngữ - 4 băng tần GSM: 900MHz/1800MHz, 850MHz/1900MHz. Quay số báo động qua điện thoại, gửi tin nhắn SMS hoặc cả hai - 8 thuộc tính vùng: Burglar, Delay, Perimeter, Fire, Gas, Duress, Panic and Medical. Có thể đặt thuộc tính & gán tên cho các vùng từ 01 – 16 - 2 Chế độ báo động Home Arm và Away Arm - Cài được 8 bộ Remote điều khiển từ xa - Hỗ trợ 3 số điện thoại lập trình, 1 số liên lạc 2 chiều và 8 số điện thoại báo động - Ghi âm nội dung cảnh báo khi có báo động (20 giây) - Điều khiển hệ thống từ xa bằng tin nhắn SMS hoặc phần mềm - Hỗ trợ liên lạc 2 chiều với chỉ 1 phím bấm + phím SOS cho trẻ em và người cao tuổi trong trường hợp cần trợ giúp khẩn cấp - Tích hợp sẵn còi báo động >90dB, có thể chỉnh được 3 mức âm lượng. - Hỗ trợ còi không dây, ngõ ra 12VDC (<150mA) có thể kết nối với còi phụ có dây hoặc đèn báo - Báo cáo tình trạng nguồn cấp, tình trạng Bật/Tắt hệ thống (tùy chọn Tắt/Mở) - Lập trình thời gian Bật/Tắt hệ thống cho các ngày trong tuần - Ghi lại 30 mẫu sự kiện báo động sau cùng, có thể truy vấn theo thời gian cụ thể - Pin sạc dự phòng 7.4V - 1.250mAh, hoạt động 8 giờ liên tục trong chế độ standby | 2180000 | 1999000
TRỌN BỘ: 1 TRUNG TÂM, 1 HỒNG NGOẠI, 1 TỪ & 2 REMOTE
BÁO TRỘM PICOTECH PCA-8000GSM
5 | Ứng dụng miễn phí trên Smartphone iOS và Android BẢO HÀNH 12 THÁNG | BÁO TRỘM THÔNG MINH 32 VÙNG SỬ DỤNG SIMCARD GSM - Mẫu mã hiện đại với các phím bấm cảm ứng điện dung - 32 vùng không dây, mỗi vùng cài được 3 cảm biến. Hỗ trợ thêm 2 vùng có dây - Phần mềm quản lí trên Smartphone iOS và Android hỗ trợ đa ngôn ngữ - 4 băng tần GSM: 900MHz/1800MHz, 850MHz/1900MHz. Quay số báo động qua điện thoại, gửi tin nhắn SMS hoặc cả hai - 8 thuộc tính vùng: Burglar, Delay, Perimeter, Fire, Gas, Duress, Panic and Medical. Có thể đặt thuộc tính & gán tên cho các vùng từ 01 – 16 - 2 Chế độ báo động Home Arm và Away Arm - Cài được 8 bộ Remote điều khiển từ xa - Hỗ trợ 3 số điện thoại lập trình, 1 số liên lạc 2 chiều và 8 số điện thoại báo động - Ghi âm nội dung cảnh báo khi có báo động (20 giây) - Điều khiển hệ thống từ xa bằng tin nhắn SMS hoặc phần mềm - Hỗ trợ liên lạc 2 chiều với chỉ 1 phím bấm + phím SOS cho trẻ em và người cao tuổi trong trường hợp cần trợ giúp khẩn cấp - Tích hợp sẵn còi báo động >90dB, có thể chỉnh được 3 mức âm lượng. - Hỗ trợ còi không dây, ngõ ra 12VDC (<150mA) có thể kết nối với còi phụ có dây hoặc đèn báo - Báo cáo tình trạng nguồn cấp, tình trạng Bật/Tắt hệ thống (tùy chọn Tắt/Mở) - Lập trình thời gian Bật/Tắt hệ thống cho các ngày trong tuần - Ghi lại 30 mẫu sự kiện báo động sau cùng, có thể truy vấn theo thời gian cụ thể - Pin sạc dự phòng 7.4V - 1.250mAh, hoạt động 8 giờ liên tục trong chế độ standby | 1990000 | 1789000
TRỌN BỘ: 1 TRUNG TÂM, 1 HỒNG NGOẠI, 1 TỪ & 2 REMOTE
BÁO TRỘM HEYI HY-528A (H5)
6 | BÁO TRỘM HỒNG NGOẠI ĐỘC LẬP KS-60B | BÁO TRỘM HỒNG NGOẠI ĐỘC LẬP, KÈM 02 REMOTE - Chức năng Anti-pet chống báo giả, thiết lập trước 3 độ nhạy khác nhau. - Khoảng cách dò: 6 - 12m, góc dò 110° x 35° - Nguồn cấp: AC220V ± 15%, DC9.6 - 12V - Dòng tĩnh: ≤ 15mA, dòng hoạt động: ≤ 150mA - Cường độ âm báo: 80dB (trong khoảng cách 1m) | 322000 | 315000
7 |  | BÁO TRỘM 16 VÙNG KẾT HỢP CAMERA IP SẢN PHẨM MỚI - LẦN ĐẦU TIÊN CÓ MẶT TẠI VIỆT NAM! TRUNG TÂM BÁO ĐỘNG - Báo trộm 16 vùng không dây (share 4 wire zones). Trọn bộ: 1 Trung tâm, 1 công tắc từ cửa, 1 mắt thần hồng ngoại phát hiện chuyển động, 1 còi và 2 remote điều khiển (Mở rộng đến 6 remote). - Cảm biến mở rộng hệ thống: Báo khói, báo gas, báo vỡ kính, đầu dò chấn động, nút nhấn khẩn, còi không dây... - Thiết lập trước 4 email nhận thông tin báo động. - Khi có tín hiệu cảnh báo, trung tâm sẽ phát lệnh hú còi. Đồng thời, camera sẽ quét qua vùng đột nhập, chụp lại hình ảnh và gửi qua email cho chủ nhân - Cài đặt hệ thống qua trình duyệt (IE, Safari, and Mozilla Firefox) hay thiết bị di động (iOS, Android) - Lưu lại 30 mẫu báo cáo sau cùng. CAMERA HỖ TRỢ WIFI, CÓ HỒNG NGOẠI, CHỨC NĂNG QUAY QUÉT - Cảm biến hình ảnh: CMOS. Độ phân giải: 640X480 (VGA) - Ống kính: f = 3.6mm, F2.0 - Led hồng ngoại: 11pcs (Khoảng cách đáp ứng: 6m) - Góc quay: 0 - 355°(Pan), 0 - 90°(Tilt) - Hỗ trợ âm thanh 2 chiều - Giao thức: TCP/IP,UDP/IP,HTTP,SMTP,FTP,DHCP,DDNS,UPNP,NTP,PPPOE - Nguồn cung cấp: 12VDC - 1A | 4350000 | 3650000
TRỌN BỘ: 1 TRUNG TÂM, 1 HỒNG NGOẠI, 1 TỪ, 1 CÒI & 2 REMOTE
BÁO TRỘM KẾT HỢP CAMERA IP MODEL: PC-AIP113W
8 |  | BÁO TRỘM THÔNG MINH KHÔNG DÂY 8 VÙNG - Tương thích với giao thức Ademco Contact ID. Báo cáo tắt/mở kích hoạt đến trung tâm giám sát. - Có thể đăng ký 24 cảm biến không dây và 8 bộ điều khiển từ xa. - Ngõ ra NO/NC của relay có thể kết nối với thiết bị ngoại vi như còi báo động, đèn báo… - Ghi âm cảnh báo và phát lại nội dung đã ghi khi có báo động (20 giây). - Thiết lập được 8 số điện thoại báo động, kích hoạt hệ thống từ xa qua điện thoại. - Chức năng line ưu tiên: Tự động cắt các cuộc đàm thoại và quay số khẩn cấp khi có báo động xảy ra. - Chức năng chỉ báo bằng âm thanh, đèn báo khi nguồn cấp cho trung tâm hoặc các cảm biến tụt xuống dưới mức danh định, đồng thời quay số điện thoại thông báo cho chủ nhân. - Tự động chuyển mạch giữa nguồn điện AC và pin sạc dự phòng. Cảnh báo khi line điện thoại bị cắt hay ngắn mạch. - Có thể đăng ký danh sách vùng cho 2 chế độ "At Home" và "Away Home", chỉnh trước thời gian trì hoãn vào/ra khi kích hoạt hệ thống. Các thiết lập được lưu giữ ngay cả khi mất hoàn toàn nguồn cung cấp. | 880000 | 799000
TRỌN BỘ: 1 TRUNG TÂM, 1 HỒNG NGOẠI, 1 TỪ & 2 REMOTE
BÁO TRỘM KHÔNG DÂY 8 ZONES KS-269C
9 |  | BÁO TRỘM THÔNG MINH 16 VÙNG (8 WIRELESS ZONES, 8 WIRE ZONES) - Màn hình LCD, có sẵn bàn phím lập trình. - Hỗ trợ 1 mã truy cập, 1 mã cài đặt, 1 mã quản lí và 8 mã sử dụng. - Mở rộng 24 đầu dò không dây và 8 remote điều khiển, thiết lập được 7 thuộc tính cho từng vùng. - Cài đặt trước 5 số điện thoại báo động, chức năng line ưu tiên chống kẻ gian vô hiệu hóa, cảnh báo khi có sự cố line điện thoại. - Ghi âm và phát lại nội dung cảnh báo khi có báo động (20 giây). - Có thể lập trình 8 nhóm vùng phụ độc lập, hẹn giờ bật/tắt hệ thống 2 lần trong ngày. - Cài đặt thời gian trì hoãn vào/ra từ 00 - 99 giây. - Tự động chuyển mạch giữa nguồn điện 220 VAC và accu dự phòng 12V - 7Ah (Accu mua rời, có thể hoạt động 24h). | 1660000 | 1645000
TRỌN BỘ: 1 TRUNG TÂM & 2 REMOTE (CÒI BÁO, ACCU MUA RỜI)
BÁO TRỘM KHÔNG DÂY 16 ZONES KS-858E
10 |  | BÁO TRỘM THÔNG MINH 16 VÙNG (16 WIRELESS ZONES, SHARE 4 WIRE ZONES). - Màn hình LCD, có sẵn bàn phím lập trình, giao diện memu thân thiện và dễ sử dụng. Hỗ trợ 1 mã cài đặt và 1 mã sử dụng. Mở rộng 8 remote điều khiển, thiết lập được 7 thuộc tính cho từng vùng. - Cài đặt trước 8 số điện thoại báo động, chức năng line ưu tiên chống kẻ gian vô hiệu hóa, cảnh báo khi có sự cố line điện thoại. - Ghi âm và phát lại nội dung cảnh báo khi có báo động (20 giây). - 2 chế độ báo động "Home Arm" và "Away Arm", hẹn giờ bật/tắt hệ thống 2 lần trong ngày. - Cài đặt thời gian trì hoãn vào/ra từ 00 - 255 giây. - Tự động chuyển mạch giữa nguồn điện 220 VAC và pin sạc dự phòng 12V - 1.300mA (mua rời) | 1475000 | 1385000
TRỌN BỘ: 1 TRUNG TÂM, 1 HỒNG NGOẠI, 1 TỪ & 2 REMOTE
BÁO TRỘM KHÔNG DÂY 16 ZONES KS-899
11 |  | BÁO TRỘM THÔNG MINH 16 VÙNG - SỬ DỤNG SIM CARD GSM (16 WIRELESS ZONES, SHARE 4 WIRE ZONES). Chức năng chính giống model KS-899. Ngoài ra có thêm: - Module GSM, hỗ trợ 4 băng tần: 900MHz/1800MHz; 850MHz/1900MHz - Có sẵn nguồn pin sạc dự phòng 12V - 1.300mAh (Hoạt động liên tục được 8h) - Quay số và gửi tin nhắn đồng thời đến 8 số điện thoại cài đặt trước khi có báo động. - Hỗ trợ 3 số điện thoại lập trình, 8 số điện thoại báo động - Hỗ trợ 1 mã cài đặt (Installer code) và 5 mã sử dụng (User code) - Ghi âm cảnh báo và phát lại khi có báo động (20 giây) - Thiết lập và truy vấn tình trạng hệ thống bằng tin nhắn SMS - Chức năng lọc số thoại lập trình (có thể vô hiệu hóa chức năng này khi bị mất điện thoại hay hỏng sim card) - Thích hợp báo động cho nhà riêng, bảo vệ tủ két, tủ ATM ngân hàng, không lo bị cắt line điện thoại! | 3198000 | 2970000
NEW
TRỌN BỘ: 1 TRUNG TÂM, 1 HỒNG NGOẠI, 1 TỪ & 2 REMOTE (CÓ SẴN PIN SẠC DỰ PHÒNG 12V - 1.300mAh)
BÁO TRỘM KHÔNG DÂY 16 ZONES KS-899GSM
II. CẢM BIẾN RỜI, PHỤ KIỆN BÁO ĐỘNG KARASSN
STT | SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) (CHIẾT KHẤU DOANH SỐ THÁNG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ) (GIẢM TRỰC TIẾP, KHÔNG CK DOANH SỐ THÁNG)
1 |  | ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI KHÔNG DÂY (INDOOR) - Tần số hoạt động: 433,92 MHZ - Khoảng cách kết nối về trung tâm ≥ 100m (in open area) - Khoảng cách dò: ≤ 8m, góc dò: 90° - Nguồn cấp DC6V (sử dụng 4 pin khô AAA), hoặc Adaptor DC9 - 12V - Dòng tĩnh: ≤ 50µA, dòng hoạt động: ≤ 15mA - Cảnh báo nguồn yếu bằng đèn Led... Kết nối với các trung tâm báo động: Picotech, Karassn, Heyi | 199000 | 185000
ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI KHÔNG DÂY KS-307DCT
2 NEW |  | ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI KHÔNG DÂY (INDOOR) - Tần số hoạt động: 433,92 MHz - Khoảng cách kết nối về trung tâm ≥ 100m (in open area) - Khoảng cách dò: ≤ 8m, góc dò: 110° - Nguồn cấp DC6V (sử dụng 4 pin khô AAA), hoặc Adaptor DC9 - 12V - Dòng tĩnh: ≤ 50µA, dòng hoạt động: ≤ 13mA - Cảnh báo nguồn yếu bằng đèn Led... Kết nối với các trung tâm báo động: Picotech, Karassn, Heyi (Tần số 433,92 MHz) | 199000 | 185000 | NEW
ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI KHÔNG DÂY PICOTECH PCA-320WP
3 NEW |  | ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI MÀN KHÔNG DÂY (INDOOR) - Tần số hoạt động: 433,92 MHZ - Khoảng cách kết nối về trung tâm ≥ 400m (in open area) - Khoảng cách dò: ≤ 8m, góc dò: 100°(H)*4°(V) - Nguồn cấp DC3.6V (sử dụng 1 pin Lithium), hoặc Adaptor DC9 - 12V - Dòng tĩnh: ≤ 40µA, dòng hoạt động: ≤ 9mA - Cảnh báo nguồn yếu bằng đèn Led... Kết nối với các trung tâm báo động: Picotech, Karassn, Heyi (Tần số 433,92 MHz) | 260000 | 230000
ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI KHÔNG DÂY KS-306DCT
4 |  | ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI KHÔNG DÂY ỐP TRẦN - Khoảng cách kết nối về trung tâm 400m (in open area) - Đầu dò hồng ngoại kép chống báo giả. Thích hợp lắp ở sảnh, lối đi... các toà nhà, mang tính mỹ thuật cao - Bán kính dò tìm: 6 - 8m, góc dò: 360°. Độ cao lắp đặt: 3 - 5m - Nguồn cấp: 3.6VDC - 1.200mAh (Pin Lithium ER1420H 3.6V, Size: 1/2AA) - Dòng tĩnh: ≤ 45µA, công suất phát: > 40mW Kết nối với các trung tâm báo động: Picotech, Karassn, Heyi (Tần số 433,92 MHz) | 275000 | 270000
ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI KHÔNG DÂY, LOẠI ỐP TRẦN KS-308XCT
5 |  | ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI CÓ DÂY (INDOOR) - Đầu dò hồng ngoại kép chống báo giả - Khoảng cách dò: 8 - 12m, góc dò: 110° - Nguồn cấp: DC9 - 15V - Dòng tĩnh: ≤ 8mA, dòng hoạt động: ≤ 25mA - Ngõ ra NO/NC - Độ cao lắp đặt: 2,2m - Chức năng Anti-Pet (≤ 35Kg) Kết nối với các trung tâm: KS-858E, KS-899, KS-899GSM, PCA-8000GSM, PCA-9000GSM, PCA-959GSM, H5 | 270000 | 265000
ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI CÓ DÂY TRONG NHÀ KS-218T
6 |  | ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI CÓ DÂY (OUTDOOR) - Đầu dò hồng ngoại kép với chip xử lí digital thông minh - Khoảng cách dò: 8 - 12m, góc dò: 110° - Nguồn cấp: DC9.6 - 15V - Dòng tĩnh: ≤ 8mA, dòng hoạt động: ≤ 20mA - Ngõ ra NO/NC - Chức năng Anti-Pet (≤ 10Kg) Kết nối với các trung tâm: KS-858E, KS-899, KS-899GSM, PCA-8000GSM, PCA-9000GSM, PCA-959GSM, H5 | 585000 | 580000
ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI CÓ DÂY NGOÀI TRỜI KS-208T
7 |  | CÔNG TẮC TỪ KHÔNG DÂY - Tần số hoạt động: 433,92 MHZ - Khoảng cách kết nối về trung tâm ≥ 100m (in open area) - Nguồn cấp: DC12V (Sử dụng 1 pin 12V23A) - Dòng tĩnh: ≤ 5µA, dòng hoạt động: ≤ 16.5mA Kết nối với các trung tâm: KS-258B2, KS-269C, KS-858E, KS-899, KS-899GSM | 108000 | 100000
TỪ CỬA KHÔNG DÂY KS-21AW
8 |  | ĐẦU DÒ GAS KHÔNG DÂY (COAL GAS, NATURAL GAS, LPG) - Tần số hoạt động: 433,92 MHZ - Báo tại chỗ và kết nối với các trung tâm báo động: Picotech, Karassn, Heyi (Tần số 433,92 MHz) - Nguồn cấp: AC220V/50Hz - Nhiệt độ hoạt động: -10°C ~ 50°C, độ ẩm: 10% ~ 90% - Cường độ âm báo: 85dB | 330000 | 305000
BÁO GAS KHÔNG DÂY MT-338A
9 |  | ĐẦU DÒ KHÓI ION KHÔNG DÂY - Tần số hoạt động: 433,92 MHZ - Báo tại chỗ và kết nối với các trung tâm báo động: Picotech, Karassn, Heyi (Tần số 433,92 MHz) - Nguồn cấp: DC9V (Pin 9V Alkali hoặc Carbonic) - Dòng tĩnh: ≤ 20µA, dòng hoạt động: 20 ~ 50 mA - Nhiệt độ hoạt động: 5°C ~ 50°C, độ ẩm: 10% ~ 90% - Cường độ âm báo: 85dB | 322000 | 318000
BÁO KHÓI KHÔNG DÂY SS-168
9 |  | ĐẦU DÒ KHÓI QUANG KHÔNG DÂY - Tần số hoạt động: 433,92 MHZ - Khoảng cách kết nối về trung tâm ≥ 200m (in open area) - Báo tại chỗ và kết nối với các trung tâm báo động: Picotech, Karassn, Heyi (Tần số 433,92 MHz) - Nguồn cấp: DC9V (Pin 9V Alkali hoặc Carbonic) - Dòng tĩnh: ≤ 20µA, dòng hoạt động:≤ 40mA - Nhiệt độ hoạt động: -10°C ~ 50°C, độ ẩm: ≤ 95%RH - Cường độ âm báo: ≥ 85dB (khoảng cách 3m) | 332000 | 328000
BÁO KHÓI KHÔNG DÂY SS-169W
10 |  | REMOTE ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY - Tần số hoạt động: 433,92MHz - Khoảng cách kết nối về trung tâm ≥ 100m (in open area) - Nguồn cấp: DC12V (Sử dụng 1 pin 12V27A) - Dòng tĩn:h ≤ 5µA, dòng hoạt động: ≤ 10mA Kết nối với các trung tâm báo động: Picotech, Karassn, Heyi (Tần số 433,92 MHz) | 155000 | 113000
REMOTE KHÔNG DÂY KS-12B, KS-13E
11 |  | NÚT NHẤN KHẨN KHÔNG DÂY - Tần số hoạt động: 433,92MHz - Khoảng cách kết nối về trung tâm ≥ 100m (in open area) Kết nối với các trung tâm báo động: Picotech, Karassn, Heyi (Tần số 433,92 MHz) | 145000 | 125000
NÚT KHẨN KHÔNG DÂY KS-11D
12 |  | BÀN PHÍM KHÔNG DÂY - Tần số hoạt động: 433,92 MHZ - Khoảng cách kết nối về trung tâm ≥ 300m (in open area) - Nguồn cấp: 3.6VDC (Sử dụng 1 pin lithium 3.6V) - Dòng tĩnh ≤ 8µA, dòng hoạt động ≤ 12mA. Tuổi thọ pin: 1 - 2 năm - Kích thước: 90x130x28mm. Trọng lượng: 200g - Kết nối với các trung tâm báo động: KS-258B2, KS-269C, KS-858E, KS-899, KS-899GSM | 360000 | 355000
BÀN PHÍM KHÔNG DÂY KS-31A
13 |  | BỘ THU/PHÁT SÓNG TẦM XA CHO 24 ĐẦU DÒ - Nhận tín hiệu từ 24 detector và phát về trung tâm. - Khoảng cách kết nối: ≥ 800m (in open area) - Hỗ trợ 02 ngõ vào có dây NO/NC - Lắp đặt ngoài trời, chống thấm nước - Nguồn cung cấp: AC220V ± 15%, DC15V/1.5A - Dòng tĩnh: ≤ 20mA, dòng hoạt động: ≤ 50mA Kết nối với các trung tâm báo động: Picotech, Karassn, Heyi (Tần số 433,92 MHz) | 880000 | 865000
BỘ REPEATER KHÔNG DÂY KS-55B
14 |  | CÒI BÁO ĐỘNG KHÔNG DÂY - Nguồn cấp 220VAC, dòng tĩnh 10mA - Cường độ âm báo >80dB - Khoảng cách giao tiếp >200m (in open area) - Kích thước: 140x 80x70 (mm), trọng lượng: 200g Kết nối với các trung tâm báo động: Picotech, Karassn, Heyi (Tần số 433,92 MHz) | 330000 | 320000
CÒI BÁO ĐỘNG KHÔNG DÂY KS-70A
15 |  | CÒI BÁO ĐỘNG KHÔNG DÂY NGOÀI TRỜI CÔNG SUẤT LỚN. CHỐNG THÁO GỠ, PHÁ HOẠI - Tần số hoạt động: 433,92MHz - Nguồn cấp 220VAC, dòng tĩnh 10mA. Pin sạc dự phòng 12V-700mA - Còi hú >100dB - Khoảng cách giao tiếp >500m (in open area) - Kích thước: 320x195x117mm, trọng lượng: 1.37Kg Kết nối với các trung tâm báo động: Picotech, Karassn, Heyi (Tần số 433,92 MHz) | 670000 | 660000
CÒI BÁO ĐỘNG KHÔNG DÂY NGOÀI TRỜI, CHỐNG THÁO GỠ KS-70B
III. CẢM BIẾN RỜI, PHỤ KIỆN BÁO ĐỘNG KHÁC
STT | SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ CŨ 2015 (VNĐ) | ĐƠN GIÁ MỚI 2016 (VNĐ)
1 |  | ĐẦU DÒ VỠ KÍNH DÙNG CẢM BIẾN SÓNG ÂM Dùng cho Tiệm vàng, nhà riêng, ngân hàng, ATM... - Nguồn cấp: 7.5 – 15VDC/5mA. Dòng hoạt động: 80 mA - Alarm output: N.O, Output pattern: NC - Nhiệt độ hoạt động: -10 to +50°C - Kích thước: 70x50x30mm | 220000 | 185000
ĐẦU DÒ VỠ KÍNH PARADOX BP-10W
2 |  | CẢM BIẾN CHẤN ĐỘNG Dùng cho Tiệm vàng, nhà riêng, ngân hàng, ATM... Thông số kỹ thuật: - Operating Voltage: 9-16VDC, Current: 15mA @ 12VDC - Contact of Alarm: NC, 24VDC 100mA max - Time to Alarm: 2.0s, Time to Warm-up: 1 minute - Operating Temperature: -15ºC ~ 50ºC, Storage: -20ºC ~ 55ºC - Size: 26×85×24mm | 290000 | 280000
CẢM BIẾN CHẤN ĐỘNG RV-971A
3 |  | CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ Dùng cho hệ thống báo động tủ ATM Ngân hàng - Auto Reset Thermostat, AC250V 50~60Hz 10A - Action Temperature: 70ºC, Temperature Accuracy: ± 5ºC - Contact Type: NC - Circuit Resistance: ≤ 50mΩ, Insulation Resistance: ≥ 100MΩ - Lifespan: ≥ 100,000 times - Electrical strength: No spark or breakdown for 1min at AC 1800V 50Hz | 150000 | 145000
CẢM BIẾN NHIỆT TH-70
4 |  | CÒI BÁO ĐỘNG CÓ DÂY Nguồn cấp: DC12V Cường độ: 85dB Kết nối với tủ trung tâm Karassn & NetworX | 98000 | 95000
CÒI BÁO ĐỘNG 85dB S-626/TS-222S
5 |  | CÒI BÁO ĐỘNG CÓ DÂY Nguồn cấp: DC12V Cường độ: 110dB Kết nối với tủ trung tâm Karassn & NetworX | 135000 | 135000
CÒI BÁO ĐỘNG 110dB H207
6 |  | PIN ER14250 1/2AA DÙNG CHO HỒNG NGOẠI KS-308XCT Specification: 3.6V, 1/2AA size, 1200mAh Dimension: 14.5x25mm Weight of ER14250: 10g | 65000 | 60000
PIN HỒNG NGOẠI KS-308XCT
7 |  | PIN DÙNG CHO CÔNG TẮC TỪ & REMOTE - Công tắc từ không dây KS-21AW - Remote báo trộm KS-12B, KS-13B | 25.000 (1 VIÊN) | 23000
PIN TỪ & REMOTE 27A
8 |  | PIN SẠC DỰ PHÒNG 12V - 1.300mAh Sử dụng cho các trung tâm: - Báo trộm KS-899 - Báo trộm KS-899GSM (LƯU Ý: PIN SẠC CHÍNH HÃNG) | 430000 | 418000
PIN SẠC DÙNG CHO TRUNG TÂM KS-899, KS-899GSM
9 |  | ACCU KHÔ DỰ PHÒNG 12V - 7.5Ah Sử dụng cho tủ trung tâm KS-858E | 315000 | 310000
ACCU KHÔ DÙNG CHO TRUNG TÂM KS-858E
IV. THIẾT BỊ CÁC HÃNG KHÁC
STT | SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ CŨ 2015 (VNĐ) | ĐƠN GIÁ MỚI 2016 (VNĐ)
1 |  | ĐẦU DÒ KHÓI 2 DÂY, TIÊU CHUẨN EN54 - Điện áp cung cấp: 12 ~ 30VDC - Dòng tĩnh: µ35A - Dòng hoạt động: 40mA @ 24VDC, 470Ω - Nhiệt độ hoạt động: -10°C ~ +55°C - Kích thước: 102(Dia.)x49(H)mm - Trọng lượng: 155g | 255000 | 235000
ĐẰU BÁO KHÓI TAIWAN AH-0311-2
2 |  | ĐẦU DÒ KHÓI 4 DÂY, TIÊU CHUẨN EN54 - Điện áp cung cấp: 12 ~ 30VDC - Dòng tĩnh: µ35A - Dòng hoạt động: 40mA @ 24VDC, 470Ω - Nhiệt độ hoạt động: -10°C ~ +55°C - Kích thước: 102(Dia.)x49(H)mm - Trọng lượng: 165g | 290000 | 265000
ĐẰU BÁO KHÓI TAIWAN AH-0311-4
3 |  | ĐẦU DÒ NHIỆT CÓ DÂY - Điện áp cung cấp: 12 ~ 30VDC - Dòng hoạt động: 35 ~ 40mA @ 24VDC, 470Ω - Nhiệt độ hoạt động: 0°C ~ +55°C - Kích thước: 111(Dia.)x45(H)mm - Trọng lượng: 130g | 124000 | 98000
ĐẰU BÁO NHIỆT ARH-871
4 |  | ĐẦU PHOTO BEAM 2 TIA Khoảng cách quét: 100m Outdoor, 200m Indoor Góc điều chỉnh: ±90° (Horizontal), ±10° (Vertical) Thời gian đáp ứng: 50 - 700ms Ngõ ra báo động: AC/DC30V/0.5A max Nhiệt độ sử dụng : -25°C ~ +55°C Nguồn cung cấp: DC13.8 ~ 24V Kích thước: 171(H)x82(W)x77(D)mm Trọng lượng: 1,000g | 675000 | 665000
PHOTO BEAM USA-CHINA ABT-150
5 |  | ĐẦU PHOTO BEAM 2 TIA - Khoảng cách thu/phát: 15m/25m/60m/120 Ourdoor, 25m/50m/120m/240m Indoor - Góc điều chỉnh: ±90° (Horizontal), ±15° (Vertical) - Thời gian đáp ứng: 50 - 700ms - Ngõ ra báo động: 120V/1A, NO/NC - Nhiệt độ sử dụng : -25°C ~ +55°C - Nguồn cung cấp: AC/DC 12 ~ 24V - Kích thước (H)x(W)x(D): 173x74x72mm - Trọng lượng: 1,100g Hàng chính hãng SCS | PB-15HD
|  |  | 900000 | 875000
PB-25HD
|  |  | 1239000 | 1150000
PB-60HD
|  |  | 1533000 | 1500000
| PHOTO BEAM 2 TIA TAIWAN PB-15HD/PB-25HD PB-60HD/PB-120HD |  | PB-120HD
|  |  | 2436000 | 2295000
6 |  | ĐẦU PHOTO BEAM 2 TIA - Khoảng cách thu/phát: 50m/100m/150m/200m Outdoor, 100m/200m/300m/400m Indoor - Góc điều chỉnh: ± 90° (Horizontal), ± 15° (Vertical) - Thời gian đáp ứng: 50 - 700ms - Ngõ ra báo động: 120V/1A, NO/NC - Nhiệt độ sử dụng : -25°C ~ +55°C - Nguồn cung cấp: AC/DC 12 ~ 24V - Kích thước (H)x(W)x(D): 387(H) x 113(W) x 110(D) mm - Trọng lượng: 2,6Kg Hàng chính hãng SCS | QUAD-50CS
|  |  | 3486000 | 3455000
QUAD-100CS
|  |  | 4116000 | 3985000
QUAD-150CS
|  |  | 4935000 | 4875000
| PHOTO BEAM 4 TIA TAIWAN QUAD-50CS/QUAD-100CS QUAD-150CS/QUAD-200CS |  | QUAD-200CS
|  |  | 5586000 | 5560000
7 |  | TRUNG TÂM BÁO ĐỘNG NETWORX: - NX-4 4 ZONE - NX-6 6 ZONE - NX-8 8 ZONE - NX-8 16 ZONE - NX-8 24 ZONE | NX-4: 2,688,000 | 2665000
|  |  | NX-6: 2,919,000 | 2886000
| TRUNG TÂM BÁO ĐỘNG NETWORX NX-4 / NX-6 / NX-8 NX-8 16 ZONE NX-8 24 ZONE (BAO GỒM BÀN PHÍM, ACCU) |  | NX-8: 3,549,000 | 3535000
|  |  | NX-8 16 ZONE: 5,597,000 | 5575000
|  |  | NX-8 24 ZONE: 5,851,000 | 5825000
8 |  | TRUNG TÂM BÁO ĐỘNG NETWORX: - NX-8E 08 ZONE - NX-8E 16 ZONE | NX-8E 08 ZONE: 4,324,000 | 4298000
|  |  | NX-8E 16 ZONE: 6,360,000 | 6300000
TRUNG TÂM BÁO ĐỘNG NETWORX NX-8E 08 ZONE NX-8E 16 ZONE (BAO GỒM BÀN PHÍM, ACCU)
9 |  | CARD NÂNG CẤP TỦ TRUNG TÂM NX-8 LÊN 16 ZONES Có thể sử dụng đến 5 card NX-216 để nâng cấp cho tủ trung tâm NX-8 lên đến 48 Zones | 1838000 | 1800000
CARD NÂNG CẤP CHO NX-8 NX-216
10 |  | BỘ QUAY SỐ TỰ ĐỘNG | 1838000 | 1800000
BỘ QUAY SỐ LK-100S
11 |  | CARD GIAO TIẾP ĐIỆN THOẠI | 2205000 | 2195000
CARD NX-540
12 |  | BÀN PHÍM ĐIỀU KHIỂN | 1208000 | 1195000
KEYPAD NX-108
13 |  | CÔNG TẮC TỪ DÙNG CHO CỬA GỖ | 65000 | 58000
TỪ CỬA GỖ NX-21CG
14 |  | CÔNG TẮC TỪ DÙNG CHO CỬA SẮT | 147000 | 135000
TỪ CỬA SẮT NX-21CS
15 |  | CÔNG TẮC TỪ DÙNG CHO CỬA CUỐN | 241000 | 238000
TỪ CỬA CUỐN NX-21CC
16 |  | ĐẦU BÁO KHÓI ION 4 DÂY SYSTEM SENSOR -Điện áp hoạt động: 12VDC - Dòng tĩnh: 100µA, dòng hoạt động: 77mA Kết nối với các Tủ trung tâm Picotech, Karassn, NetworX… | 465000 | 465000
BÁO KHÓI NX-2412
17 |  | ĐẦU BÁO NHIỆT CỐ ĐỊNH VÀ GIA TĂNG SYSTEM SENSOR -Điện áp cung cấp: 12 ~ 30VDC - Dòng hoạt động: 35 ~ 40mA@24VDC, 470Ω - Nhiệt độ hoạt động: 0°C ~ +55°C Kết nối với các Tủ trung tâm Picotech, Karassn, NetworX… | 240000 | 237000
BÁO NHIỆT NX-5601
18 |  | NÚT NHẤN KHẨN Dùng trong hệ thống báo cháy 12/24V | 273000 | 268000
NÚT KHẨN CM-FP1/D-101